## Table 1
Sprzęt/pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji podstawy programowej specyficzne dla danego przedmiotu.
Gimnazjum
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | BIOLOGIA | minimalna wymogi | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Podstawowe wyposażenie pracowni (specyficzne dla danej pracowni przedmiotowej) /wagi, szafy laboratoryjne etc./ | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Zastosowanie: Edukacja Minimalne powiększenie: 40 x Maksymalne powiększenie: nie mniej jak 400 x Źródło oświetlenia: LED Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej Obiektywy: 4x, 10x, 40x Okulary: WF 10x/16 Regulacja ostrości: mikro / makro Oświetlenie: przechodzące i odbite Stolik mikroskopowy Mechanizm przesuwu preparatu z noniuszem Pokrętła regulacji ostrosci: współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro Technika obserwacji: jasne pole Gwarancja: 24 miesiące Pole widzenia okularów: 16 mm Zasilanie mikroskopu: AC i 3xAA Powiększenie - zakres: 40 | 1 |  | 0
| Fartuchy laboratoryjne | FARTUCH BIAŁY LABORATORYJNY 100% BAWEŁNA | 8 |  | 0
| Apteczka z wyposażeniem | Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10x10 a2 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Plaster (14szt.) 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 |  | 0
| Tacki, deski do krojenia | Wymiar: min 20x14, Duża wytrzymałość, Wykonana z tworzywa sztucznego, Antypoślizgowa powierzchnia, Możliwość mycia w zmywarce | 8 |  | 0
| Okulary ochronne | Ochronne okulary laboratoryjne zgodne z normą BHP: EN 166 Poliwęglan wysokiej przeźroczystości Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie Zastosowanie w przemyśle, usługach, laboratoriach Możliwość noszenia na okulary korekcyjne jako nadokulary Zauszniki z rozbudowaną ochronę skroni Klasa optyczna 1 | 8 |  | 0
| Rękawiczki lateksowe/ winylowe | Zgodne z Europejską normą Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kolor: transparentny Opakowanie: 100 sztuk Rodzaj rękawic: diagnostyczne, ochronne, niejałowe Surowiec: lateks kauczuku naturalnego Środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana Powierzchnia: gładka Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg Kształt: uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń | 1 |  | 0
| Łyżeczki jednorazowe Kubki jednorazowe | Wytrzymałe Pojemność: około 220 ml Ilość: 100 szt. Kolor: transparentny Przeznaczone do zimnych i lekko ciepłych napojów Pokryte odpowiednim materiałem, który umożliwia nalanie do kubeczków wszystkich napojów Łyżeczki jednorazowe: Solidne i mocne nie łamiące się i nie pękające atest do kontaktu z żywnością. długość łyżeczki min. 10cm Ilość: 100szt kolor biały Tworzywo: PS, plastik | 1 |  | 0
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…) | Mikroskopy optyczne (szkolne, stereoskopowe) | Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem min. 45° Materiał układu optycznego: szkło optyczne Powiększenie: x 64–640 Średnica tubusu okularu, mm: ok. 23,2 Okulary: WF16x Soczewki obiektywowe: 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją) Rewolwer: 3 obiektywy Stolik z zaciskami Kondensor: NA 0,65 Diafragma: obrotowa diafragma (6 apertury) Regulacja ostrości: zgrubna Korpus: metalowy Oświetlenie: LED Regulacja jasności Zasilanie: 220V 50Hz, lub baterie AA Typ źródła oświetlenia: LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) | 3 |  | 0
| Waga laboratoryjna | Materiał powierzchni ważącej: Stal nierdzewna Zakres ważenia: min. od 0,5 do 7000 g Podziałka: 0,1 g Jednostki ważenia, min.: g, ct, lb, oz Dopuszczalne przeciążenie: min: 130% nośności Wyświetlacz: LCD Wysokość cyfr wyświetlacza: min. 21 mm Zasilanie: baterie + AC adapter Tarowanie Zmiana jednostek ważenia Tolerancja pomiaru: + / - 10d | 1 |  | 0
| Mikroskopy terenowe |  | 2 |  | 0
| Lornetki, lupy | Lupa powiększająca duża z rączką długość całości - ok. 230 mm średnica - ok. Ø 120 mm powiększenie - 5 x | 2 |  | 0
| Stopery | Obudowa: PVC Dokładność: 1/100 sekund Wyświetlane informacje: -kalendarz -zegar -budzik | 2 |  | 0
| Skalpele, nożyczki |  | 2 |  | 0
| Taśmy miernicze | Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy. | 1 |  | 0
| Szkiełka przykrywkowe Szkiełka podstawkowe | Szkiełka nakrywkowe. Wielkość około 22 x 22 mm. Komplet 100 szt. Do przykrywania preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem biologicznym. Dane techniczne: wymiary: ok. 22 x 22 mm grubość: ok. 0.13-0.17 mm komplet 100 szt. | 1 |  | 0
| Zlewki różnej wielkości | Zlewki z wylewem ze szkła ok. 150 ml | 2 |  | 0
| Kolby stożkowe | Kolby stożkowe ok. 50 ml | 2 |  | 0
| Cylindry miarowe | Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. | 1 |  | 0
| Szalki Petriego | 2 części, wykonane ze szkła borokrzemianowego. | 5 |  | 0
| Probówki z statywem | Multi statyw - stojak wielościenny do probówek wykonany z polipropylenu. Do probówek o różnych średnicach, złożony z 4 części-modułów - każdy moduł w innym kolorze i ściankach z różnymi otworami na probówki o różnej średnicy. Moduły można obracać i łączyć różnymi stronami. Statyw można autoklawować. | 1 |  | 0
| Pipety Pasteura i pipety miarowe | poj. 3 ml, tworzywo sztuczne | 1 |  | 0
Odczynniki / substancje chemiczne | Ocet spirytusowy | 10%, 500 ml | 2 |  | 0
| Skrobia ziemniaczana | 1 kg | 1 |  | 0
| Glukoza | 100 g | 1 |  | 0
| Sacharoza | 1 kg | 1 |  | 0
| Sól kuchenna | 1 kg | 2 |  | 0
| Woda destylowana | 5 L | 1 |  | 0
| Jodyna/ roztwór jodu w jodku potasu | 40 g | 1 |  | 0
Środki czystości | Szczotki laboratoryjne | Szczotka do pipet (Dł. rączki min. 30cm / dł. Włosia min. 10 cm), Szczotka do probówek (Dł. Rączki min. 15 cm / dł. Włosia min. 5 cm) | 2 |  | 0
| Płyny do mycia naczyń | 500 ml | 3 |  | 0
| Ręczniki papierowe | Kolor: Biały Średnica min: 10 cm Warstwy: 1-warstwowy Wysokość min: 18 cm | 5 |  | 0
Pomoce dydaktyczne (preparaty trwałe/ mapy/atlasy/ roczniki statystyczne i in. | Przewodniki roślin i zwierząt Proste klucze do oznaczania roślin | Zwierzęta i rośliny występujące w Polsce | 6 |  | 0
| Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | Zestaw preparatów biologicznych 100 W zestawie znajdują się następujące preparaty: 1. Trzy rodzaje bakterii 2. Penicylina 3. Kropidlak 4. Rhizopus (zarodnie) 5. Promieniowiec (Actinomyces) 6. Zawłotnia 7. Diatomy 8. Closterium 9. Skrętnica 10. Koniugacja Skrętnic 11. Lichenrons 12. Liść paproci 13. Przedrośle paproci (1) 14. Przedrośle paproci (2) 15. Łodyga moczarki 16. Liść moczarki 17. Igła sosny 18. Strobile męskie sosny 19. Strobile żeńskie sosny 20. Liść kauczukowca 21. Czubek korzenia kukurydzy 22. Młody korzeń bobu 23. Łodyga kukurydzy (1) 24. Łodyga kukurydzy (2) 25. Łodyga dyni (1) 26. Łodyga dyni (2) 27. Łodyga słonecznika 28. Pylnik mchu 29. Rodnia mchu 30. Splątek mchu 31. Pień lipy 32. Pień lipy 33. Pień pelargonii 34. Liść fasoli 35. Pyłek kwiatowy(1) 36. Pyłek kwiatowy(2) 37. Owoc pomidora 38. Korzeń storczyka 39. Mitoza komórek cebuli 40. Ziarno kukurydzy 41. Plazmodesma 42. Zalążnia lilii 43. Pylnik lilii 44. Liść lilii 45. Tasznik Pospolity (embrion) 46. Tasznik Pospolity (młody embrion) 47. Skórka czosnku 48. Euglena 49. Orzęsek Paramecium 50. Stułbia (1) 51. Stułbia (2) 52. Planaria 53. Schistosoma (Przywra krwi - samiec) 54. Schistosoma (Przywra krwi - samica) 55. Glista (samiec i samica) 56. Dżdżownica 57. Skóra węża 58. Wioślarka 59. Larwa Komara 60. Narząd gębowy samicy komara 61. Narząd gębowy pszczoły miodnej 62. Tylne odnóże pszczoły miodnej 63. Narząd gębowy motyla 64. Narząd gębowy muchy 65. Narząd gębowy świerszcza 66. Mrówka 67. Łuska ryby 68. Oko złożone pszczoły miodnej 69. Tchawica świerszcza 70. Skrzela mięczaka 71. Wymaz krwi ludzkiej 72. Krew ryby 73. Nabłonek rzęskowy 74. Nabłonek płaski 75. Nabłonek warstwowy 76. Mitoza komórek glisty końskiej 77. Jelito cienkie 78. Tkanka kostna 79. Ścięgno psa 80. Tkanka łączna 81. Mięsień szkieletowy 82. Mięsień sercowy 83. Rdzeń kręgowy 84. Nerw motoryczny 85. Końcówka nerwu motorycznego królika 86. Płuco 87. Żołądek 88. Wątroba 89. Węzeł chłonny 90. Płuco szczura(1) 91. Płuco szczura(2) 92. Nerka szczura 93. Jądra 94. Jajnik kota 95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy 96. DNA, RNA 97. Mitochondria 98. Aparat Golgiego 99. Ludzkie chromosomy Y 100. Ludzkie chromosomy X | 1 |  | 0
| Model szkieletu człowieka | powielenie kości z zachowaniem anatomicznych szczegółów i struktur do połowy rozmiarów naturalnych (80 cm). Możliwość demontażu: czaszki, ręce, nogi. Stawy biodrowe umożliwiające demonstrację ich naturalnego ruchu. | 1 |  | 0
| Modele serca (1 na 3 osoby) | Model 2 częściowy serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 3 |  | 0
| Model skóry człowieka | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 |  | 0
| Model budowy anatomicznej człowieka | Model tułowia ludzkiego z głową (1/2 naturalnej wielkości) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Rozkładany na min. 10 części. Dodatkowo otwarte plecy i szyja i widoczne liczne szczegóły anatomiczne kręgosłupa i okolic. Wyjmowane m.in.: głowa, mózg, oko, płuca (2 części), 2-częściowe serce, wątroba, 2-częściowy żołądek, jelita (4 części), nerka, genitalia żeńskie (2 części) oraz kręgi (3). Wysokość modelu: min. 40 cm. | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | CHEMIA |  | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Podstawowe wyposażenie pracowni (specyficzne dla danej pracowni przedmiotowej) /wagi, szafy laboratoryjne etc./ | Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela | Metalowa szafa na odczynniki chemiczne: minimalne wymiary 105 cm wysokość, 95 cm szerokość, 50 cm głębokość. ilość półek 2 szt. | 1 |  | 0
0
| Fartuchy laboratoryjne | FARTUCH BIAŁY LABORATORYJNY 100% BAWEŁNA | 8 |  | 0
| Apteczka z wyposażeniem | Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10x10 a2 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Plaster (14szt.) 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 |  | 0
| Sprzęt ppoż | Masa środka gaśniczego: min. 2 kg Masa całkowita: min. 7 kg Czynnik roboczy: min. CO2 Czas działania min. 6 s Zakres temperatur stosowania: min. -20°C +60°C | 1 |  | 0
| Okulary ochronne | Ochronne okulary laboratoryjne zgodne z normą BHP: EN 166 Poliwęglan wysokiej przeźroczystości Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie Zastosowanie w przemyśle, usługach, laboratoriach Możliwość noszenia na okulary korekcyjne jako nadokulary Zauszniki z rozbudowaną ochronę skroni Klasa optyczna 1 | 8 |  | 0
| Tace laboratoryjne | Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach min. 37 x 30 x 7,5 (H) cm.Do szkolnych doświadczeń chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Można ją sterylizować. | 8 |  | 0
| Płytki ceramiczne | Płytka ceramiczna do wykorzystania przy pracy z palnikiem. Nie zawiera azbestu. Grubość: ok. 5 mm. Posiada obramowanie ze stali szlachetnej V2A. Rozmiar ok.: 20 x 20 cm Odporna na temperatury do 950°C. | 2 |  | 0
| Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe | Palnik spirytusowy stalowy. Stal nierdzewna | 5 |  | 0
| Pipety dla nauczyciela | Pipeta wielomiarowa kl B wykonana zgodnie z DIN 12696 , skala brązowa lub czarna 10 ml | 1 |  | 0
| Rękawiczki lateksowe | Zgodne z Europejską normą Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Kolor: transparentny Opakowanie: 100 sztuk | 1 |  | 0
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…) | Stojaki do probówek | Stojaki pasujące do probówek o maksymalnej średnicy 16 mm. Ilość miejsc na probówki minimum 18. | 4 |  | 0
| Statywy | Statyw do probówek z PP. Statyw wykonany z grubego polipropylenu z uchwytami bocznymi. Ilość miejsc: 12, średnica otworu ok. 16mm | 1 |  | 0
| Szczypce metalowe | Szczypce przeznaczone do przenoszenia substancji lub przedmiotów wykonane z metalu. Minimalna długość 20 cm. | 4 |  | 0
| Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1kg) | Materiał powierzchni ważącej: Stal nierdzewna Zakres ważenia: min. od 0,5 do 7000 g Podziałka: 0,1 g Jednostki ważenia, min.: g, ct, lb, oz Dopuszczalne przeciążenie: min: 130% nośności Wyświetlacz: LCD Wysokość cyfr wyświetlacza: min. 21 mm Zasilanie: baterie + AC adapter Tarowanie Zmiana jednostek ważenia Tolerancja pomiaru: + / - 10d | 1 |  | 0
| Probówki | Probówki wykonane ze szkła. Zestaw 100 sztuk. Wymiary minimalne: 12 x 100 mm. Wymiary maksymalne: 16 x 160 mm. | 5 |  | 0
| Zlewki | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła. Minimalna pojemność 50 ml. | 4 |  | 0
| Pipety Pasteura i pipety miarowe | Pipety Pasteura: Ilość 20 sztuk o pojemności minimum 2 ml, wykonane z polistyrenu. Pipety miarowe: pojemność minimum 10 ml. Ilość 5 sztuk. | 2 |  | 0
| Bagietki | Bagietka wykonana z białego szkła borokrzemowego, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Służy do mieszania płynów w kolbach i innych naczyniach laboratoryjnych, do czyszczenia sprzętu laboratoryjnego, wlewania płynów. Długość minimum 250 mm. | 2 |  | 0
| Szkiełka laboratoryjne | Szkiełka laboratoryjne mikroskopowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie. Rozmiar minimalny: 25 x 76 mm. Zestaw 50 sztuk. | 1 |  | 0
| Szalki Petriego | 2 części, wykonane ze szkła borokrzemianowego. | 5 |  | 0
| Cylindry miarowe | Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. | 3 |  | 0
0
| Lejki laboratoryjne | Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego. Średnica minimum: 60 mm. Długość minimum 60 mm. | 3 |  | 0
| Krystalizatory | Krystalizator z wylewem. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność minimum: 100 ml. Średnica minimum: 60 mm. | 4 |  | 0
| Rozdzielacze | Rozdzielacz ze szkła borokrzemianowego ze szklanym kranem i plastikowym korkiem o pojemności minimum 250 ml. | 4 |  | 0
| Parowniczki | Parownica porcelanowa z wylewem objętość Minimum 50 ml. Forma okrągłodenna. Glazurowana wewnątrz. Szorstka na zewnątrz. | 2 |  | 0
| Tryskawki | Tryskawki wykonane z LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Pojemność minimum: 250 ml. | 4 |  | 0
| Łapy do próbówek drewniane | Łapy do próbówek wykonane z drewna. | 5 |  | 0
| Łyżki laboratoryjne | Łyżki laboratoryjne wykonane ze stali. Długość minimum 150 mm. | 3 |  | 0
| Łyżki do spalań | Łyżeczka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej | 5 |  | 0
| Korki do próbówek z otworem | Korek gumowy z otworem o średnicy dopasowanej do probówek | 1 |  | 0
| Węże gumowe | Wąż gumowy gładki. Odporność na temperaturę min.: -5°C do +30°C. Łącznie 5 metrów długości. Średnica 6 mm: 1 metr. Średnica 7 mm: 1 metr. Średnica 9 mm: 2 metry. Średnica 11 mm: 1 metr. | 1 |  | 0
| Czasza grzejna | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy. Urządzenie z przeznaczeniem do prac laboratoryjnych i służące do podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną, umożliwia nastawę żądanej temperatury. Zakres pracy płaszcza grzewczego minimum + do 350 stopni Celsjusza. Czasza grzejna dostosowana do kolb stożkowych o pojemności 250 ml. | 1 |  | 0
| Kolby stożkowe | Kolby stożkowe o pojemności ok. 250 ml | 3 |  | 0
| Sączki laboratoryjne | Sączki laboratoryjne okrągłe o średnicy minimum 120 mm. Pakowane w zestawie po 100 sztuk. | 2 |  | 0
Odczynniki / substancje chemiczne
| Alkohole: etanol (denaturat), gliceryna |  | 2 |  | 0
| Białka albumina |  | 1 |  | 0
| Cukry: glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia |  | 1 |  | 0
Środki czystości
| Płyny do mycia naczyń | 500 ml | 5 |  | 0
| Ręczniki papierowe | Kolor: Biały Średnica min: 10 cm Warstwy: 1-warstwowy Wysokość min: 18 cm | 10 |  | 0
Pomoce dydaktyczne (preparaty trwałe/ mapy/atlasy/ roczniki statystyczne i in.
| Tablice chemiczne | Zestaw 6 plansz chemicznych o wymiarach minimum 70cm x 100cm: Tabela rozpuszczalności Układ okresowy pierwiastków Skala elektroujemności według Paulinga Wiązania chemiczne - plansza pojedyncza Kwasy nieorganiczne (beztlenowe) - plansza pojedyncza Budowa materii – plansza | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | GEOGRAFIA |  | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…) | GPS | Ręczne urządzenie nawigacyjne korzystające z satelitów GPS i GLONASS - min. 2,6-calowy, kolorowy ekran czytelny w pełnym słońcu - Odbiornik GPS/GLONASS o dużej czułości - Fabrycznie załadowana rekreacyjna mapa Europy - Łączność bezprzewodowa oparta na technologii Bluetooth® lub ANT+™ | 1 |  | 0
| Kompas | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica min. 5 cm. | 8 |  | 0
Pomoce dydaktyczne (preparaty trwałe/ mapy/atlasy/ roczniki statystyczne i in. | Atlasy | Atlas do gimnazjum z przedmiotu geografia. Tytuł: Geografia kl. 1-3. Atlas Geograficzny Autorzy: Roman Nowacki, Robert Wers, Jarosław Sikorski wydanie: II/2007 | 8 |  | 0
| Mapy ścienne świata: - ogólnogeograficzna (hipsometryczna, ukształtowania powierzchni), - polityczna, - krajobrazowa, | Mapy ścienne świata: - ogólnogeograficzna (hipsometryczna, ukształtowania powierzchni), format minimum 160 x 120 cm, Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym - polityczna, format minimum 140 x 100 cm. Oprawa: foliowanie dwustronne, rurki plastikowe z zawieszeniem - krajobrazowa, format minimum 160 x 120 cm. Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym | 1 |  | 0
| - klimatyczna | Mapa klimatyczna świata, format minimum 160 x 120 cm. Oprawa: - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie - oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym | 1 |  | 0
| Mapa ścienna Europy: -ogólnogeograficzna, - polityczna | Mapa ogólnogeograficzna i polityczna Europy. Format minimum 160 x 120 cm. Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. | 1 |  | 0
| Mapa ścienna Ameryki: -ogólnogeograficzna, - polityczna | Mapa ścienna Ameryki, format minimum 110 x 150 cm. Mapa ogólnogeograficzna i mapa polityczna. Mapa z oprawą i zawieszką sznurkową. | 1 |  | 0
| Mapa ścienna Afryki: -ogólnogeograficzna, - polityczna | Mapa ścienna Afryki, format minimum 110 x 150 cm. Mapa ogólnogeograficzna i polityczna. Mapa z oprawą i zawieszką sznurkową. | 1 |  | 0
0
| Mapy ścienne Arktyki i Antarktyki (lub obszary okołobiegunowe przedstawione na wspólnej mapie) | Mapy ścienne Arktyki i Antarktyki format minimum 90 x 115 cm. Mapa z oprawą i zawieszką sznurkową. | 1 |  | 0
| Mapa ścienna płyt litosfery, mapa ścienna zjawisk wulkanicznych, mapa ścienna obszarów sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich trzech elementów (tektoniki płyt litosfery) | Ścienna, dwudzielna mapa szkolna syntetycznie i czytelnie przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery. Pierwsza część pokazuje podział świata na prowincje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego. Druga część przedstawia podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Obrazuje kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej.Format minimum 150 x 110 cm. | 1 |  | 0
| Globusy uczniowskie (skala 1:40 000 000) | Globus z mapą Polityczno - fizyczna Średnica kuli min.: 300 mm Wysokość min: 45 cm Podświetlanie: TAK Wersja: polska Stopka: drewniana Cięciwa: plastikowa Skala: 1:40 000 000 | 8 |  | 0
| Globus indukcyjny | Globus średnica minimum 250 mm indukcyjny z opisem. Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorowa kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. Wysokość minimum 35 cm. | 8 |  | 0
| Tellurium lub inny model przedstawiający wzajemne relacje Ziemi, Słońca i Księżyca | Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu – model. Model zwany także Tellurium. Umożliwia prezentację wielu zjawisk, m.in. takich jak: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany dzienne oświetlenia, zegar słoneczny, długość cienia, Słońce reprezentowane jest przez mocne, paraboliczne źródło światła, wokół którego krąży Ziemia (globus o średnicy min 12 cm), a wokół niej Księżyc. Zestaw poruszany za pomocą systemu przekładni; wykonany z tworzywa sztucznego i metalu. Do modelu dołączone są dodatkowe akcesoria (drugi model Księżyca, drugi model Słońca, zegar słoneczny, postać człowieka). | 1 |  | 0
| Plan miasta, w którym znajduje się szkoła lub innego najbliższego oraz plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii |  | 8 |  | 0
| Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości (jeśli możliwe – typowe dla regionu szkoły) | 30 skamieniałości (w pudełku z przegródkami) to próbki świata zwierząt i roślin z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrujące główne formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi. | 8 |  | 0
| Profile glebowe – zestaw | Zestaw 15 próbek gleb występujących na ziemi w walizce. Wymiary walizki min: 27x20x4cm. | 8 |  | 0
| Mapy turystyczne różnych regionów Polski i Europy | Mapy turystyczne różnych regionów Polski i Europy | 8 |  | 0
| Mapy samochodowe Polski, regionów Polski i Europy | Mapy samochodowe Polski i Europy | 8 |  | 0
| Dane statystyczne w formie publikacji (np. roczniki statystyczne | Rocznik Demograficzny 2017, Rocznik Statystyczny Województw 2016. Po jednej sztuce. | 8 |  | 0
| Mapy ścienne Polski: - podział administracyjny, - ogólno geograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Polski do ćwiczeń. Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski; przedstawiono ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw. Druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa). Format min.: 160 cm x 150 cm Skala: 1 : 500 000 | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | FIZYKA |  | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Podstawowe wyposażenie pracowni (specyficzne dla danej pracowni przedmiotowej) /wagi, szafy laboratoryjne etc./ | Wagi elektroniczne | Wysokiej jakości waga elektroniczna (patrz zdjęcia). Precyzyjna waga elektroniczna. Specyfikacja: - zakres ważenia do 3000g -dokładność ważenia 0,1g -pomiar w jednostkach: g/ct/dwt/ozt/oz/gn -funkcja liczenia sztuk -tarowanie -automatyczne wyłączanie po 60 sek. (oszczędność baterii) -szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 cm x 10 cm -wyświetlacz LCD podświetlany na niebiesko -wyposażony w sensor pomiarowy i procesor który zapewnia wysoką dokładność pomiaru -tworzywo: plastik ABS | 3 |  | 0
| Wskaźnik laserowy lub poziomica laserowa | Prezenter bezprzewodowy. Specyfikacja Bezprzewodowy prezenter z czerwonym wskaźnikiem laserowym i przyciskami sterowania pokazem slajdów. | 3 |  | 0
| Suwmiarki | Suwmiarka noniuszowa, długość min. 150 mm. Suwmiarka mierzy od 0-150mm Wyprodukowana ze stali nierdzewnej Rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość Pomiar w mm i calach Dokładność:+/- 0,02 mm | 3 |  | 0
| Taśma miernicza, najlepiej o długości kilkadziesiąt metrów | Taśma miernicza z włókna szklanego Taśma miernicza o długości 50 m. Obudowa z tworzywa sztucznego z zaczepem. | 3 |  | 0
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…)
| Siłomierze o różnym zakresie np. od 1 N do 50 N | Komplet 6 siłomierzy o zakresach pomiarowych: 0-1 N; 0-2,5 N; 0-5 N; 0-10 N; 0-20 N; 0-50 N. Wszystkie posiadają przezroczysty korpus i nakrętkę służącą do wskazania "zera" na skali pomiarowej. | 3 |  | 0
| Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym | Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego 0-13 V/6 A. Dane techniczne: bezpiecznik zwłoczny (natężenie prądu 1A), wyłącnzik sieciowy wraz z lampką kontrolną, zaciski sieciowe prądu przemiennego AC, wskaźnik włączenia zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego (OVLD), zacisk wyjściowy prądu stałego DC "+" i "-", przełącznik napięcia wyjsciowego , maksymalne natężenie prądu obciążenia zasilacza 6A. | 3 |  | 0
| Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury | Cyfrowy kieszonkowy miernik ręczny z pomiarem temperatury. Pomiary, zakresy: - napięcie DC [V]: 200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3), 500V ±(1.0%+3) - napięcie AC [V]: 200/500V ±(1.2%+5) - prąd DC [A]: 2000u/20m/200mA ±(1.2%+5), 10A ±(2.5%+5) - rezystancja [Ω]: 200Ω ±(1.5%+5), 2000/20k/200kΩ ±(1.0%+3), 20MΩ ±(1.0%+3) - temperatura [°C/F]: od -40 do 150˚C ±(1.0%+3), 150-1000˚C ±(1.5%+15) Funkcje, cechy: - wyświetlacz LCD - wybór zakresu: ręczny - test diody - test ciągłości obwodu - wskaźnik polaryzacji - wskaźnik przekroczenia zakresu - wskaźnik niskiego napięcia baterii - zasilanie: 2x bateria 1.5V (AAA) W zestawie: - przewody pomiarowe - instrukcja - sonda temperatury | 3 |  | 0
| Izolowane przewody |  | 3 |  | 0
| Oporniki |  | 1 |  | 0
| Żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów |  | 3 |  | 0
| Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości | Zestaw pięciu sprężyn o różnym współczynniku sprężystości, ze wskazówkami. | 3 |  | 0
| Ciężarki | Zestaw dziesięciu obciążników 50g z dwustronnymi haczykami. | 3 |  | 0
| Soczewka skupiająca Soczewki rozpraszające, zwierciadła wklęsłe, pryzmat | 1. Rozbudowany zestaw do doświadczeń z zakresu optyki geometrycznej zawiera ławę wykonaną z aluminium, wyposażoną w czytelną podziałkę, zestaw soczewek w oprawie, przesłonę, dwustronny ekran, oświetlacz, tarczę Kolbego, kolorowe filtry, zwierciadło oraz komplet brył akrylowych o różnych kształtach. Skład i opis elementów: - szyna aluminiowa (ława ) o długości 120cm - nóżki do ławy – 2 szt. - ślizgacze (koniki) do mocowania akcesoriów optycznych zestawu, wyposażone w 3 otwory każdy – 7 szt. - ekran dwustronny o wymiarach z naniesioną skalą w pionie i poziomie z jednej strony oraz w całości biały z drugiej strony - soczewki o śr.50 mm i ogniskowych f: +50, +100, +150, +200 i -150 mm – 5 szt. - przesłona ze strzałką W skład tarczy Kolbego wchodzą: - metalowa tablica z naniesioną tarczą Kolbego, wyposażona w regulowany stojak do ustawiania jej w pionie - akcesoria magnetyczne tj. - zwierciadło uniwersalne L-60 mm (płaskie, wypukłe lub wklęsłe – kształt dobierany dowolnie poprzez jego wygięcie i dokręcenie śrub mocujących) - blok akrylowy płasko-równoległy 2,5x7,5 cm - blok akrylowy trapezowy - soczewka akrylowa skupiająca, L-80 mm - soczewka akrylowa rozpraszająca, L-80 mm - blok akrylowy trapezowy - pryzmat akrylowy trójkątny - pryzmat akrylowy o podstawie trapezowej - lampa halogenowa 12V/20W - przesłony z 1, 3 i 5 szczelinami - komplet filtrów kolorowych (czerwony, niebieski i zielony) - przewody połączeniowe 2. Pryzmat ??? 3. | 1 |  | 0
| Igła magnetyczna | Duże igły magnetyczne. Zestaw zawiera dwie igły magnetyczne na podstawkach. | 1 |  | 0
| Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | Zestaw do demonstracji zjawiska konwekcji zawiera szklaną rurkę o średnicy około 15 mm wygiętą w kształ prostokąta. Rurka posiada u góry wlew. Za pomocą zestawu można zademonstrować zjawisko konwekcji w cieczy. | 3 |  | 0
0
| Magnesy | Prosty zestaw do wizualizacji linii pola magnetycznego. Zestaw zawiera prostokątny przezroczysty panel o wymiarach minimum 7 x 6 cm. Wewnątrz znajdują się żelazne opiłki. W skład zestawu wchodzą również dwa magnesy. | 3 |  | 0
| Statywy |  | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
|  |  |  | Łącznie Szkoła | 0