[image: image1.jpg]




	Przedmiar robót na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzów  -  Zadanie Nr 4

	
	
	
	
	
	

	Numer
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Krotn.

	4
	Grupa
	Zadanie Nr 4 - Chorzów
	 
	 
	 

	4.1
	Element
	CPV 45.11.12.00 - Roboty ziemne
	 
	 
	 

	4.1.1
	KNR 201/217/4
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III
	m3
	11114,8
	1

	4.1.2
	KNR 201/221/2
	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
	m3
	360
	1

	4.1.3
	KNR 201/230/1 (1)
	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)
	m3
	13474,8
	1

	4.1.4
	KNR 201/317/2 (1)
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
	m3
	1457,2
	1

	4.1.5
	KNR 201/320/2 (1)
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
	m3
	1457,2
	1

	4.2
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Umocnienie  ścian
	 
	 
	 

	4.2.1
	KNR 201/324/2
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
	m2
	1200
	1

	4.2.2
	KNR 201/326/1
	Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu I-II
	m2
	800
	1

	4.3
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Odwodnienie wykopu
	 
	 
	 

	4.3.1
	KNR 201/612/5 (1)
	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym), z rur kamionkowych pełnych lub perforowanych, 200·mm
	m
	400
	1

	4.3.2
	KNR 201/621/1 (1)
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu I-II, Fi·800·mm
	szt
	4
	1

	4.3.3
	KNR 201/605/1
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm
	m-g
	800
	1

	4.3.4
	KNR 201/607/2
	Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 6·m
	szt
	100
	1

	4.3.5
	KNR 201/605/1
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm
	m-g
	200
	1

	4.3.6
	KNR 201/616/2 (1)
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn·150·mm
	m
	100
	1

	4.3.7
	KNR 201/602/7
	Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20·m, kategoria podkładu III-IV, otwór Dn·301-400·mm
	m
	35
	1

	4.3.8
	KNR 201/603/3
	Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20·m, otwór Dn·301-400·mm
	m
	35
	1

	4.3.9
	KNR 201/605/1
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm
	m-g
	360
	1

	4.3.10
	KNR 201/616/2 (1)
	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn·150·mm
	m
	200
	1

	4.4
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Sieć i uzbrojenie
	 
	 
	 

	4.4.1
	KNRW 218/109/1 (1)
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm
	m
	1060
	1

	4.4.2
	KNRW 218/108/3
	Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm
	m
	1162
	1

	4.4.3
	KNRW 218/408/2
	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
	m
	1917
	1

	4.4.4
	KNRW 218/408/3
	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
	m
	3498
	1

	4.4.5
	KNRW 218/517/1 (1)
	Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE
	szt
	151
	1

	4.4.6
	KNRW 218/517/2 (1)
	Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE
	szt
	38
	1

	4.4.7
	KNRW 218/513/3 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m
	szt
	18
	1

	4.4.8
	KNRW 218/513/2
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
	0.5 m
	-18
	2

	4.4.9
	KNRW 218/214/1
	Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 atm i 16 atm dla rur PE, Fi·50·mm
	kpl
	18
	1

	4.4.10
	KNRW 218/111/1 (1)
	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63·mm
	złącze
	53
	1

	4.4.11
	KNRW 218/212/1 (1)
	Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm
	kpl
	18
	1

	4.4.12
	KNNR 1/111/1
	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej
	km
	7,637
	1

	4.5
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Hydranty dla pompowni   (R= 0,136, M= 1,000, S= 1,000)
	 
	 
	 

	4.5.1
	KNRW 218/803/2
	Odnogi wbudowane w istniejace rurociągi z rur PVC, rurociąg Fi·90·mm
	miejsce
	1
	1

	4.5.2
	KNRW 218/807/2 (1)
	Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączone na wcisk i uszczelkę gumową, Fi·90·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza
	m
	77
	1

	4.5.3
	KNRW 218/219/3
	Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm
	kpl
	1
	1

	4.6
	Element
	CPV 45.23.24.40 - Przewierty i rury ochronne
	 
	 
	 

	4.6.1
	KNR 218/409/2 (1)
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, długości 20·m, rury Dn·300-600·mm, grunt kategorii III-IV
	m
	319
	1

	4.6.2
	KNR 218/413/1
	Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretanową
	szt
	48
	1

	4.6.3
	KNR 219/119/1
	Rury ochronne, z tworzywa Dn 100·mm   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	100
	1

	4.6.4
	KNR 219/119/4
	Rury ochronne, z tworzywa Dn 250·mm   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	298
	1

	4.6.5
	KNR 219/119/6
	Rury ochronne, z tworzywa Dn 350·mm   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	336
	1

	4.7
	Element
	CPV 45.11.12.00; CPV 45.23.24.40 - Przykanaliki
	 
	 
	 

	4.7.1
	KNR 201/317/2 (1)
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
	m3
	355,5
	1

	4.7.2
	KNR 201/320/2 (1)
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
	m3
	355,5
	1

	4.7.3
	KNRW 218/408/2
	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
	m
	395
	1

	4.7.4
	KNNR 1/111/1
	Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przykanalików
	km
	0,395
	1

	4.8
	Element
	CPV 45.23.14.00 - Pompownia P1
	 
	 
	 

	4.8.1
	KNR 201/126/1
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
	m2
	9
	1

	4.8.2
	KNR 201/310/2
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
	m3
	9
	1

	4.8.3
	KNR 201/221/4
	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III
	m3
	36
	1

	4.8.4
	KNR 201/325/8
	Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości do 1·m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic, głębokość wykopu do 9.0·m, kategoria gruntu III
	m2
	66
	1

	4.8.5
	KNR 201/230/1 (1)
	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)
	m3
	45
	1

	4.8.6
	KNR 201/602/7
	Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20·m, kategoria podkładu III-IV, otwór Dn·301-400·mm
	m
	9
	1

	4.8.7
	KNR 201/603/3
	Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20·m, otwór Dn·301-400·mm
	m
	9
	1

	4.8.8
	KNR 201/605/1
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi·150-500·mm
	m-g
	96
	1

	4.8.9
	KNR 201/233/2
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III
	m2
	100
	1

	4.8.10
	KNRW 202/1103/1 (1)
	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka
	m3
	1,25
	1

	4.8.11
	KNR 205/101/1
	Analogia. Montaż  zbiornika z kręgów  betonowych o śr. 1,50 m i wysokości 6,0 m z pompami  o mocy 3.0 kW
	kpl
	1
	1

	4.8.12
	 
	Radiowy system zdalnego monitoringu MR-GSM
	kpl
	1
	1

	4.8.13
	KNR 233/601/1 (1)
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·60·cm
	m
	5
	1

	4.8.14
	KNR 231/204/1
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14·cm
	m2
	30
	1

	4.8.15
	KNR 231/204/5
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm
	m2
	30
	1

	4.8.16
	KNR 231/502/6
	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	10
	1

	4.8.17
	KNR 202/1804/11
	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2,10), wysokość 1,5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm obetonowane
	m
	38
	1

	4.8.18
	KNR 202/1808/2
	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3,0/1,0·m), wysokość 1,6·m
	kpl
	1
	1

	4.9
	Element
	CPV 45.23.14.00 - Pompownia lokalna
	 
	 
	 

	4.9.1
	KNRW 218/514/1 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi·1000·mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3·m, kręgi bet. wys. 500·mm
	szt
	20
	1

	4.9.2
	KNRW 218/521/1
	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach i komorach, studnia Fi·950·mm
	kpl
	20
	1

	4.9.3
	KNRW 215/227/4
	Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego
	szt
	20
	1

	4.9.4
	KNRW 215/212/4
	Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, Fi·50·mm
	szt
	20
	1

	4.9.5
	KNRW 707/204/1
	Pompa 1,1 kw, n-220 V+ zawór zwrotny kulowy + odcinający fi 50 + rura stalowa ocynkowana  fi 50
	kpl
	20
	1

	4.9.6
	KSNR 5/801/2 (1)
	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0·kg/m, w gruncie kategorii III
	m
	300
	1

	4.10
	Element
	CPV 45.23.14.00 - Część policznikowa instalacji
	 
	 
	 

	4.10.1
	KNR 201/310/2
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
	m3
	0,3
	1

	4.10.2
	KNR 508/404/2
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20·kg
	szt
	2
	1

	4.10.3
	KNR 508/807/3
	Mechaniczne wiercenie otworów, w tworzywach sztucznych, głębokość wiercenia do 10·mm, Fi do 10·mm
	szt
	20
	1

	4.10.4
	KNR 201/310/2
	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
	m3
	0,5
	1

	4.10.5
	KNR 510/707/3
	Montaż podpórek żelbetowych i odciążek, montaż odciążki   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	szt
	1
	1

	4.10.6
	KNR 201/701/2 (1)
	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m
	m
	20
	1

	4.10.7
	KNR 510/103/1 (1)
	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	20
	1

	4.10.8
	KNR 201/704/2 (1)
	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4·m
	m
	20
	1

	4.10.9
	KNR 510/708/1 (1)
	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250·kg, w gruncie kategorii I-III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	szt
	1
	1

	4.10.10
	KNR 510/1005/7
	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa rtęciowa z 1 lampą   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	szt
	1
	1

	4.10.11
	KNR 510/1001/3
	Montaż tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, zaciskowa   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	szt
	1
	1

	4.10.12
	KNR 510/1004/3
	Wciąganie przewodów, w wysięgnik oświetleniowy na ziemi   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
	m
	6
	1

	4.10.13
	KNR 508/820/1
	Kompletowanie opraw świetlówkowych, do 120·W
	szt
	1
	1

	4.10.14
	KNR 508/301/25
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany, wykonanie otworów mechaniczne w płycie izolacyjnej
	szt
	16
	1

	4.10.15
	KNR 508/402/1
	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2
	szt
	8
	1

	4.10.16
	KNNR 5/907/3
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV
	m
	35
	1

	4.10.17
	KNR 403/1201/1
	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
	szt
	5
	1

	 
	 
	RAZEM
	 
	 
	 

	 
	 
	VAT
	 
	 
	 

	 
	 
	OGÓŁEM
	 
	 
	 


[image: image2.jpg]


[image: image3.emf][image: image4.emf]